## Slide 1: Formation continue auditeurs OLAS 2024
JCA du 04 octobre 2024
Olivier WAGNER

## Slide 2: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
D’un total de 143 questionnaires envoyés
PARTICIPATION à LA FORMATION CONTINUE
Taux de participation 2024 ≈ 81%

## Slide 3: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
La moyenne est autour de 30 points
Partie I « Le système OLAS » - RESULTATS OBTENUS max. 35 points

## Slide 4: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Participation par norme d’habilitation

## Slide 5: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Un auditeur technique peut intervenir seul lors d’un audit de suivi sur le terrain, sans la présence du RE.
Pour chacun des audits initiaux, un membre de l’OLAS accompagne l’équipe d’audit en tant qu’observateur?
C’est Vrai! (87% sont d’accord)
C’est vrai! (96% sont d’accord)
Un point sensible est…
Une dérive mineure, non qualifiable d’écart (93% sont d’accord)
L’OEC peut refuser un devis pour…
Des problèmes de confidentialité ou d’impartialité de l’auditeur ou de l’expert
Des relations professionnelles antérieures avec l’auditeur ou l’expert
(98% sont d’accord)
Partie I « Le système OLAS »

## Slide 6: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Une fois la réunion de clôture terminée, la classification des écarts identifiés n’est plus modifiable.
C’est vrai! (93% sont accord)
La réunion d’ouverture est destinée à:
Valider le plan d’audit
Contrôler l’étendue de la portée d’accreditation
Confirmer le respect des règles de confidentialité
(97% sont d’accord)
Si la revue documentaire révèle des non-conformités majeures, le chef de département de l’OLAS peut decider de ne pas procéder à l’audit
C’est vrai! (97% sont d’accord)
Partie I « Le système OLAS »

## Slide 7: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Une réunion de clôture permet de:
Donner une position claire concernant l’octroi, l’extension, le maintien ou le renouvellement de l’accréditation
Définir les changements à apporter par l’OEC au projet d’annexe technique
Fixer une date pour recevoir les actions correctives qui ne peut dépasser les 15 jours ouvrés après l’audit
(91% sont d’accord)
Lorsqu’un auditeur technique fait une réunion de cloture en absence du RE, il rédige un F003P et l’envoi au RE pour finalization.
C’est vrai! (93% sont d’accord)
L’utilisation de la marque semi-figurative « OLAS » sur des certificats ou rapports pour des activités non accréditées peut entrainer…
Des amendes jusqu’à 25000€
D’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois
(93% sont d’accord)
Partie I « Le système OLAS »

## Slide 8: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
En cas de désaccord sur la décision d’accréditation, l’OEC peut faire appel selon les procédures OLAS en vigueur
C’est vrai! (99% sont d’accord)
(96% sont d’accord)
Après le retrait de l’accreditation, l’OEC doit renvoyer le certificat d’accréditation à l’OLAS
C’est vrai! (91% sont d’accord)
Pour quelles raisons l’OLAS peut radier un auditeur/expert de son Registre National?
Si l’auditeur ou l’expert ne satisfait plus aux critères de compétence fixés par l’OLAS
Suite à une plainte adressée à l’auditeur/expert
Pour le non respect du code de déontologie
En l’absence de participation aux formations continues OLAS
Partie I « Le système OLAS »

## Slide 9: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
La correspondance entre les qualifications par d’autres organismes d’accréditation et les domaines d’accréditation définis à l’OLAS (annexe A005) est également validée par le comité ad hoc
C’est vrai! (95% sont d’accord)
Chaque auditeur technique est responsible de la redaction de la partie du rapport qui le concerne
C’est vrai! (100% sont d’accord)
Lorsqu’un auditeur technique ne peut jamais être évalué par le RE parce qu’il intervient systématiquement seul, il est évalué au moins une fois tous les trois ans par un observateur de l’OLAS
C’est vrai! (100% sont d’accord)
Partie I « Le système OLAS »
En cas de changements dans la portée d’accréditation, il faut clairement les identifier (p. ex. en couleur) à la fin du rapport d’audit
C’est vrai! (100% sont d’accord)

## Slide 10: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Le plan d’audit est établi par le responsable d’équipe
C’est vrai! (97% sont d’accord)
Les non-conformités majeures, non-conformités et remarques, ne font pas tous l’objet de fiches d’écart ainsi que des actions correctives. Seulement les non-conformités majeures et les non-conformités sont concernées
C’est faux! (97% sont d’accord)
Les documents EA, ILAC ou IAF d’application obligatoire ne fon pas forcément partie des exigences à auditer lors de l’audit d’accréditation
C’est faux! (95% sont d’accord)
Partie I « Le système OLAS »
Non-conformité majeure identifiée lors de l’audit:
L’OEC dispose de 3 mois pour faire parvenir des preuves de mise en place des actions correctives
(92% sont d’accord)

## Slide 11: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Pour une remarque constatée, il ne faut pas indiquer le risque sur la fiabilité des résultats
C’est vrai! (37% sont d’accord)
L’accréditation n’est pas forcément obligatoire au Luxembourg pour les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles un OEC veut être notifié auprès de la Commission Européenne et des autres Etats membres
C’est faux! (81% sont d’accord)
L’indemnité de jour (forfait de 30€ par ½ journée d’audit) est payée également pour la veille de l’audit
C’est faux! (90% sont d’accord)
Partie I « Le système OLAS »
Depuis janvier 2024, l’indemnité de jour (forfait de 30€ par ½ journée d’audit) est payée même si le client reprend en charge les repas lors de l’audit.
C’est vrai! (61% sont d’accord)

## Slide 12: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
L’OEC peut reprendre les charges de l’hébergement des auditeurs directement
C’est vrai! (85% sont d’accord)
Depuis mars 2023, la facturation électronique des prestations d’un auditeur/expert pour une mission d’audit est obligatoire. Les factures sous format papier ou pdf ne sont plus acceptées.
C’est vrai! (98% sont d’accord)
Etalonnage d’un équipement: lorsque le laboratoire est en mesure d’apporter des preuves quantitatives pour démontrer que l’incidence de l’équipement n’est pas significative, en particulier dans le calcul d’incertitude fournie avec le résultat, l’étalonnage d’un équipement n’est pas exigé
C’est vrai! (93% sont d’accord)
Partie I « Le système OLAS »

## Slide 13: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
La référence au statut de signataire du EA MLA de l’OLAS par les utilisateurs de services couverts par une accréditation est autorisée.
C’est Faux! (48% sont d’accord)
Le passage d’une portée fixe vers une portée flexible se fait pendant un audit de surveillance ou de prolongation au cours duquel seront vérifiés les compétences du personnel ainsi que les processus de validation des méthodes et de gestion de la portée flexible.
C’est vrai! (95% sont d’accord)
Chez l’OLAS, les portées d’accréditation de organismes d’inspection, de certification de produits et des organismes de certification de systèmes de management sont toujours des portées fixes
C’est vrai! (85% sont d’accord)
Partie I « Le système OLAS »

## Slide 14: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Quelles sont les conditions à remplir si un laboratoire demande une flexibilité au niveau des méthodes
Le laboratoire doit mettre à jour la liste des objets, caractéristiques et méthodes dans la portée qu’il gère
La laboratoire doit être accrédité en portée flexible
(61% sont d’accord)
Partie I « Le système OLAS »

## Slide 15: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une non-conformité (NC) – § 6.6.3
Partie II « Evaluation des situations observées »
a) Laboratoires d’essais et d’étalonnages – ISO/IEC 17025:2017
Dans le cadre d’un achat de prestation, le laboratoire ne communique pas aux prestataires externes ses exigences concernant ses critères d’acceptation, les compétences ou qualifications requises du personnel pour les services.
80,8%
15,4%
3,8%

## Slide 16: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une non-conformité (NC) – § 6.4.3
Partie II « Evaluation des situations observées »
a) Laboratoires d’essais et d’étalonnages – ISO/IEC 17025:2017
Lors de l’audit OLAS précédent, le laboratoire avait eu un écart car le thermomètre qu’il utilise n’est pas enregistré dans la liste des appareils à suivre. Cette année, l’auditeur constate que le thermomètre n’est toujours pas enregistré dans la liste des appareils à suivre. Le laboratoire ne peut pas démontrer qu’il assure le bon stockage, la maintenance planifiée et la prévention de toute contamination ou détérioration du thermomètre
37,7%
1.3%
61%
Notes: C’est une non-conformité si il n’y a pas d’impact sur les résultats (cf plage de mesure) et c’est une majeure si on arrive à démontrer qu’il y a un risque sur la validité des résultats.

## Slide 17: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une non-conformité (NC) – § 7.2.1.3
Partie II « Evaluation des situations observées »
a) Laboratoires d’essais et d’étalonnages – ISO/IEC 17025:2017
Le laboratoire ABCD ne décrit pas de dispositions donnant la marche à suivre en cas de changement de version valide d’une méthode. Cependant, les techniciens et les responsables techniques reçoivent une alerte en cas de changement de cette version
Notes: La disposition n’est pas du tout formalisée donc ce n’est pas une remarque même si ils reçoivent une alerte. Qu’est-ce qui aurait été formalisé? Et le risque qui serait encouru.

## Slide 18: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une non-conformité majeure (NC+) – § 8.8.2
Partie II « Evaluation des situations observées »
a) Laboratoires d’essais et d’étalonnages – ISO/IEC 17025:2017
Le Laboratoire a déménagé durant les années N-1 et N. La procédure P001 prévoit des audits annuels. Durant l’année N-1et N aucun audit interne n’a été réalisé. Il n'existe aucun rapport d'analyse démontrant que, pour les différentes méthodes d’analyse, l'effet du déménagement vers le nouveau laboratoire a été bien géré.

## Slide 19: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une remarque (R) – § 6.2
Partie II « Evaluation des situations observées »
a) Laboratoires d’essais et d’étalonnages – ISO/IEC 17025:2017
Dans le MQ, il est indiqué que l’habilitation est assurée par le directeur technique selon le formulaire FXXX alors que celui-ci ne comporte pas la signature du directeur technique. Un autre document dans le système DOC YYY est établi par le directeur technique. Ce document DOC YYY n’est pas décrit comme étant utilisé pour l’habilitation.

## Slide 20: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une non-conformité (NC) – § 6.2.2
Partie II « Evaluation des situations observées »
a) Laboratoires d’essais et d’étalonnages – ISO/IEC 17025:2017
Le laboratoire ne dispose pas de preuves formelles du travail effectué par un nouveau collaborateur dans le cadre de sa supervision par son tuteur.

## Slide 21: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une remarque (R) – § 4.1.5
Partie II « Evaluation des situations observées »
b) Organismes d’inspection – ISO/IEC 17020:2012
L’organisme d’inspection possède une politique de la direction mais cette dernière n’est pas assez formalisée en matière d’impartialité.
Chart: 

## Slide 22: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une non-conformité (NC) – § 6.2.6
Partie II « Evaluation des situations observées »
b) Organismes d’inspection – ISO/IEC 17020:2012
Les équipements de mesure de la température (thermomètre, mouchards..) de l’organisme A sont identifiés comme critiques. Ils sont vérifiés par un organisme B qui est certifié ISO 9001 pour son système de management. La prestation métrologique de l’organisme B n’est pas raccordée au SI. Toutefois, l’organisme B il utilise un thermomètre étalonné par un organisme accrédité. L’organisme ne peut pas démontrer la compétence de son prestataire (B) de service.
Notes: Le thermomètre de l’organisme A est étalonné par rapport à un thermomètre étalon qui est lui-même étalonné par un organisme accrédité. L’organisme A aurait dû s’assurer (via audits par ex, surveillance des compétences, des formations du personnel…) des compétences de son presta.

## Slide 23: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une remarque (R) – § 8.3.2
Partie II « Evaluation des situations observées »
b) Organismes d’inspection – ISO/IEC 17020:2012
Les rapports d’inspection ne comportent pas la mention « rapport d’inspection » et ils ne font référence systématiquement au texte de référence selon lequel l’inspection est réalisée.
Notes: Pas de référence au référentiel d’inspection. On ne peut pas s’assurer que le statut et la version des documents de référence et d’extérieur en vigueur sont identifiés.

## Slide 24: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une remarque (R) – § 7.4
Partie II « Evaluation des situations observées »
b) Organismes d’inspection – ISO/IEC 17020:2012
L’organisme peut être amené de manière exceptionnelle à envoyer des rapports au client sous format électronique. Cette façon de procéder n’est pas documentée.
Notes: La norme ne dit pas comment le rapport doit être envoyé. Il manque juste cette formalisation pour que tout soit bien documenté, même les exceptions.

## Slide 25: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une remarque (R) – § 8.3.2.c)
Partie II « Evaluation des situations observées »
b) Organismes d’inspection – ISO/IEC 17020:2012
Les manquements suivants ont été constatés en ce qui concerne la gestion de la documentation : Le DOC ORIGAMI (organigramme) n’est pas repris dans la liste des documents qualité FOR 002 actualisée au 01/03/ANNEE Deux contenus différents de l’organigramme V10 du 01/01/ANNEE ont été présentés, l’un mentionnant le nouvel inspecteur Mr. Bâtiment et l’autre pas.
Notes: La 2ème v10 aurait dû s’appeler v11 (erreur humaine). Dans le contexte, le plan d’action existe déjà pour mitiger ce genre d’erreur donc remarque

## Slide 26: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une non-conformité (NC) – § 6.2.8
Partie II « Evaluation des situations observées »
b) Organismes d’inspection – ISO/IEC 17020:2012
L’entreprise CONTRACT Luxembourg possède l’étalon de mesure (appareil de mesure réf AAA n’est actuellement pas disponible). Il aurait été prêté à l’organisme CONTRACT France. Cet appareil ne peut être utilisé que pour de l’étalonnage. Par ailleurs, il n’y a pas de traçabilité que l’appareil ait été prêté et la question de la validité de son étalonnage lors de son retour est posée
Notes: Ce n’est pas une majeure car les résultats ne sont pas affectés car les moyens de mesures utilisés ont été étalonnés avant que le moyen servant pour l’étalonnage ne soit prété.

## Slide 27: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une non-conformité majeure (NC+) - §5.2.2
Partie II « Evaluation des situations observées »
c) Organismes de certification de produits – ISO/IEC 17065:2012
Au comité d’impartialité de l’organisme CERTILUX, ne siègent que des représentants des clients.

## Slide 28: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est conforme ! - §6.2.2.1
Partie II « Evaluation des situations observées »
c) Organismes de certification de produits – ISO/IEC 17065:2012
CERTILUX sous-traite les activités des essais du produit SUPERLUX à un laboratoire qui n’est pas accrédité ISO/IEC 17025. Toutefois, CERTILUX s’assure de manière appropriée du maintien des compétences du laboratoire sous la forme d’audits réguliers.

## Slide 29: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est non-conforme - §7.13.5
Partie II « Evaluation des situations observées »
c) Organismes de certification de produits – ISO/IEC 17065:2012
Monsieur Martin, Directeur de la société CERTILUX, signe les décisions de certification, les certificats des produits testés par CERTILUX. Un de ses clients, a adressé l’an passé, une plainte concernant une décision prise par CERTILUX. Cette plainte a été instruite par Mme Durand qui a transmis, pour décision la plainte à M Martin

## Slide 30: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est non-conforme - §6.1.2.2
Partie II « Evaluation des situations observées »
c) Organismes de certification de produits – ISO/IEC 17065:2012
L’organisme BXX constitue un dossier de son personnel impliqué dans le processus de certification contenant, leurs noms et adresses, leurs CV, leurs évaluations des compétences respectives et leurs contrôles des performances. Une grande majorité du personnel possède une longue expérience dans le domaine concerné.
Notes: C’est NC car il manque les habilitations détenues au sein de l’organisme de certification et la date de la dernière màj de chaque information

## Slide 31: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est conforme - §7.4.7
Partie II « Evaluation des situations observées »
c) Organismes de certification de produits – ISO/IEC 17065:2012
Suite à la détection de multiples non-conformités par l’organisme certificateur lors de l’audit de production, le client a exprimé sa volonté de ne pas bloquer le processus de certification. L’organisme de certification indique, sans attendre la correction des non-conformités comment celles-ci seront vérifiées.

## Slide 32: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est non-conforme - §7.7.3
Partie II « Evaluation des situations observées »
c) Organismes de certification de produits – ISO/IEC 17065:2012
L’organisme a émis un certificat car toutes les activités de certification ont été réalisées. Les résultats satisfont à toutes les exigences. Cependant, l’organisme ne possède pas d’exemplaire signé par son client du contrat de certification.

## Slide 33: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une non-conformité (NC) – §9.6.3.2.5
Partie II « Evaluation des situations observées »
d) Organismes de certification de systèmes de management – ISO/IEC 17021-1:2015
5 mois après la suspension de la certification de la société SUPERTOP, l’OEC a rétabli la certification car toutes les activités de renouvellement se sont terminées de manière satisfaisante. L’OEC a donc émis un nouveau certificat prenant effet le jour de la prise de décision du renouvellement du certificat et expirant 3 ans plus tard comme spécifié dans ses procédures.
Notes: C’est clairement une NC: attention la date d’expiration doit être basée sur la date du cycle de certification antérieur.

## Slide 34: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est conforme – §8.3.1
Partie II « Evaluation des situations observées »
d) Organismes de certification de systèmes de management – ISO/IEC 17021-1:2015
L’OEC dispose d’une procédure documentée interdisant l’apposition des marques de certification sur les étiquettes des produits fabriqués par ses clients certifiés.

## Slide 35: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est non-conforme – §7.1.2 + A.2.6
Partie II « Evaluation des situations observées »
d) Organismes de certification de systèmes de management – ISO/IEC 17021-1:2015
L’OEC a gagné un nouveau contrat de certification selon ISO 14001 avec une société de fonderie automobile. Cet OEC possède un auditeur habilité pour le code 21 selon IAF MD 17 en aérospatial. Le code 21 étant un code critique pour le cluster mécanique, l’OEC peut sans problème réaliser l’audit initial avec l’auditeur précédemment cité.
Notes: On ne peut pas vraiment dire que les connaissances du secteur aérospatial et de l’automobile soient équivalentes (ex: petite série – grande série)

## Slide 36: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une remarque – §9.1.4.2.g) et IAF MD5 §1.10
Partie II « Evaluation des situations observées »
d) Organismes de certification de systèmes de management – ISO/IEC 17021-1:2015
Avant chaque nouveau contrat de certification selon ISO 9001, l’OEC effectue une analyse de risque lui permettant, entre autres, de déterminer le nombre de jours d’audit qui seront à prendre en compte pour l’audit initial. L’analyse de risque prend donc en compte deux niveaux de risque, bas ou élevé, selon les activités réalisées par le client. Le résultat de cette analyse résulte en l’introduction d’un facteur multiplicateur dans le calcul de cette durée d’audit.
Notes: Une remarque oui, car il y a bien une analyse de risques (il n’y a pas rien du tout) mais qui ne comporte seulement 2 niveaux. Le MD 5 parle de 3 niveaux de risques (low, medium et high).

## Slide 37: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une non-conformité majeure (NC+) – §9.3.1.2.2
Partie II « Evaluation des situations observées »
d) Organismes de certification de systèmes de management – ISO/IEC 17021-1:2015
Une société demande à être certifiée ISO 9001 auprès de l’OEC KUKULUX. La revue de la demande fait apparaître une demande d’exclusion concernant le chapitre 8.3 (conception). Cependant, lors de l’audit étape 2, l’auditeur remarque que la société réalise des activités de conception. A la demande du client, l’auditeur poursuit l’audit.

## Slide 38: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une non-conformité (NC) – §9.5.3.3 et IAF MD2 §2.4.1
Partie II « Evaluation des situations observées »
d) Organismes de certification de systèmes de management – ISO/IEC 17021-1:2015
L’OEC FDLUX reçoit une demande de transfert de certificat ISO 9001 d’un client. Ce dernier fournit à FDLUX les preuves de clôture des non-conformités de l’audit précèdent qui était un audit de surveillance 1 sur un cycle triennal. Après avoir revu ces données, FDLUX accepte de reprendre en charge le certificat et procède à l’audit de surveillance 2.
Notes: Les données collectées ne sont pas suffisantes. L’IAF MD2 demande aussi à ce que des revues de pré transferts, d’acceptation avec des livrables soient effectués. Autrement, ça doit être clairement notifié que tout a été fait (preuves à l’appui) pour rentrer en contact avec l’organisme cédant.

## Slide 39: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une remarque (R) – § 7.4.1.6.a)
Partie II « Evaluation des situations observées »
e) Laboratoires d’analyses médicales – ISO 15189 :2022
La procédure d’établissement et de diffusion du compte-rendu de résultat Pxxx a été révisée pour préciser que l’ensemble des items prévus dans la norme sont intégrés dans le compte-rendu. Dans le compte-rendu N° abc123, la date d’édition n’est pas disponible sur chaque page. Risque d’utilisation d’un compte-rendu erroné par l’utilisateur, faible vu que la date de prélèvement est bien disponible sur chaque page.
Notes: Lors d’un audit de passage de version. Toutes les nouveautés avaient été prises en compte sauf ça qui reste un détail avec un risque faible.

## Slide 40: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une non-conformité (NC) – § 6.2.3
Partie II « Evaluation des situations observées »
e) Laboratoires d’analyses médicales – ISO 15189 :2022
La biologiste qui a réalisé les dossiers de vérification de méthode en hémostase n’est pas habilitée et n’a pas d’autorisation au choix, mise au point, modification, validation et vérification de méthodes ; Risque lié à un défaut de formation et d’habilitation du personnel.

## Slide 41: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une non-conformité (NC) – § 7.4.1.6.a)
Partie II « Evaluation des situations observées »
e) Laboratoires d’analyses médicales – ISO 15189 :2022
Le laboratoire ne reprend pas sur l’ensemble des pages du compte rendu la date de prélèvement de l’échantillon, et n’a pas évalué la faisabilité : pas de raisons valables documentées de ne pas inscrire les dates. Pas de risque direct pour les patients et les prescripteurs : absence de prise en compte de cette nouvelle exigence.

## Slide 42: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une non-conformité (NC) – § 8.8.3
Partie II « Evaluation des situations observées »
e) Laboratoires d’analyses médicales – ISO 15189 :2022
La procédure Audit interne précise que les processus sont à auditer annuellement, le programme d’audit 2024 ne prévoit pas d'audits du tout. Impact limité sur le SMQ ; les audits sont réalisés à minima tous les 2 ans.
Notes: Non respect de la propre règle de l’organisme.

## Slide 43: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS : C’est une non-conformité (NC) – § 7.2.5.c)
Partie II « Evaluation des situations observées »
e) Laboratoires d’analyses médicales – ISO 15189 :2022
Le laboratoire n’a pas défini de périodicité d’évaluation pour l’ensemble de ses systèmes de transport d’échantillon. L’impact est limité car les systèmes de transport ont été qualifiés. Cependant, il manque la périodicité de réévaluation

## Slide 44: FORMATION CONTINUE OLAS 2024
Position OLAS: C’est une remarque (R) – § 7.8
Partie II « Evaluation des situations observées »
e) Laboratoires d’analyses médicales – ISO 15189 :2022
Le laboratoire a rédigé un plan de continuité des activités dans le document Pxxx. En cas de panne de GLIMS, le laboratoire a défini que l’IT était responsable des interventions, mais le plan de continuité ne présente aucune modalité de poursuite des différentes étapes d’activités au laboratoire (encodage, saisie, connexion des automates, rapports,…)
Notes: Nouvelle exigence de la v2022. La profondeur d’analyse du PCA n’est pas suffisante, certes mais la possibilité de travailler avec un plan B permet d’atténuer le risque associé. L’analyse, outre les aspects informatiques, n’a pas été suffisamment formalisée. En tout cas, cela ne reste qu’un aspect de formalisation et donc pas majeur voir présentation de Mme Aydin de l’après-midi.